출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김정복	10/07 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 10. 7.
보고자 : 주무관 김 정 복

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김정복, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접 수 일	접수번호	지 점	주 소	상 호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-10-07	14MT-04836	서부1-01-불광터널	연서로34길 23	양철통 소금구이	강 북	0.23	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04837	서부1-02-진관	통일로 968	성원E&S GS칼텍스	강 북	0.32	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04838	서부1-03-진관	갈현로 301	갈현1동주민센터	강 북	0.28	7.1	0.09
2014-10-07	14MT-04839	서부1-04-불광터널	갈현로1길 19	풍성한교회(진리선교회)	강 북	0.29	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04840	서부1-05-증산1	가좌로 319	GS칼텍스 흥일주유소	영등포	0.31	7.2	0.08
2014-10-07	14MT-04841	서부1-06-증산2	백련산로 179	응암1동주민센터	영등포	0.25	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04842	서부1-07-백련	백련산로 100	응암2동주민센터	강 북	0.21	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04843	서부1-08-증산2	가좌로 179	수협은행	영등포	0.24	7.2	0.07
2014-10-07	14MT-04844	서부1-09-백련	가좌로 113	일연빌딩	강 북	0.25	7.1	0.09
2014-10-07	14MT-04845	서부1-10-증산1	수색로24길 16	은평재활용센터	영등포	0.26	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04846	서부1-11-와우산1	와우산로 173	바라비	뚝 도	0.24	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04847	서부1-12-(구)증산2	동교로 240	계림빌딩	뚝 도	0.21	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04848	서부1-13-(구)증산2	월드컵북로 113	S-Oil 청원주유소	뚝 도	0.23	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04849	서부1-14-증산4	모래내로 19	쌍용부품대리점	영등포	0.25	7.1	0.08
2014-10-07	14MT-04850	서부1-15-증산4	월드컵북로 308	월드힐빌딩	영등포	0.28	7.2	0.08

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

( 시료접수번호(서부 1지점) : 14MT - 04836 ~ 14MT- 04850 ). 끝.