	노원소방서
수신	노원구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	보육시설 소방안전 점검 의뢰에 따른 결과 통보(샬롬아이어린이집 등 2개소)

1. 관련 문서

○ 노원구청 여성가족과-59340(2014.10.1.)호『소방 및 방염시설 안전점검 의뢰(샬롬아이어린이집)』

○ 노원구청 여성가족과-59813(2014.10.2.)호『소방 및 방염시설 안전점검 의뢰(NEW이레어린이집)』

2. 귀 청에서 의뢰한 보육시설 변경인가에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

보육 시설명	대표자	위 치	점 검 사 항	비고
샬롬아이 어린이집	오정은	서울특별시 노원구 노해로 508 617동 112호 (상계동,주공아파트)	- ABC분말소화기 및 투척용소화기 비치됨 - 주방 상단 자동확산소화기 설치됨. - 피난구유도등 설치됨 - 화재감지기 설치됨. - 피난구 설치됨.	적정
NEW이레 어린이집	장향길	서울특별시 노원구 섬밭로 265 6동 105호 (중계동, 경남아파트)	- ABC분말소화기 및 투척용소화기 비치됨 - 주방 상단 자동확산소화기 설치됨. - 피난구유도등 설치됨 - 화재감지기 설치됨. - 피난구 설치됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 10/07 최재천
협조자
시행	예방과-14226	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개