보고서(퇴수밸브설치)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	10/07 양상윤
협 조

문서번호 :	급수운영과-16019

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 퇴수밸브설치

○ 관련문서 : 배수과-3554(문정동 급수운영회의결과)

○ 위    치 : 송파구 장지동 842외 4개소

□ 보고내용

○ 문정동 87번지일대 고탁도 수돗물 발생과 관련 후속 조치사항으로 장지동 송파파인타운 주변의 퇴수시설 부족으로 인한 퇴수밸브 설치계획임.

□ 보고자의견

○ 위와 같은 사유로 『2014년 마천동외13개동 상수도공사』계약상대자인 ㈜미래엔티씨에 퇴수밸브 설치 작업을 지시하고자 합니다.

※ 공사개요 : 퇴수밸브 설치 D=150mm 5개소

붙임  위치도 1부.  끝.