함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(9월) 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 9월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
6.6	1.8	100,240	톤/월	641,613	톤/월	1,782	톤/월	56,564천원
		3,341	톤/일	21,387	톤/일	59	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	10/07 박기석
협조자
시행	정수과-2764	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/		/	대시민공개