문서번호	슬러지재활용과-5698
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	10/07 채희정
협조

3원심농축기 7호기 제어반 HMI 고장발생 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3원심농축기 제어반 고장조치 계획 보고

3원심농축기 7호기 제어반의 HMI(조작 기기)가 장기간 사용과   환경적(진동,가스)인 영향으로 고장 발생

☐ HMI 기능

○ HMI(Human Machine Intreface)의 기능과 역할은 원심농축기 감시 및      제어 프로그램을 내장한 일종의 PC로서 현장에서 원심농축기를 운전하는      전자 기기

☐ 보고 내용

○ 농축기 기계설비 지지가대 위에 설치된 제어반은 농축기 가동시 기계적인       진동이 전달되고 진동에 예민한 HMI 회로에 영향을 주며, 또한 주변        가스에 노출되어 고장이 발생 됨

☐ 조치 계획

○ 고장이 발생된 HMI를 제어반 전문업체에 점검 및 교체 설치

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,500천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : 원ENG 대표 안 영 란

첨부 : 원심농축기 제어반 HMI 전경 1부.  끝.