다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	노원구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	주민 건의사항 검토 결과 통보

1. 노원구 공원녹지과-22160호(2014.09.17.)와 관련입니다.

2. 위 호로 검토 요청한 사항은 대명아파트 입주자대표회장(장해숙)의 건의한“철도운행으로 인해 소음 및 진동 피해와 방음벽 등에 발생한 균열부분에 대한 개선 및 정비”에 대한 것으로

3. 철도 운행으로 인한 피해에 대하여는 한국철도시설공단과 별도 협의하여 주시기 바라며, 방음벽 및 담장 정비에 대한 것을 아래와 같이 검토결과를 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대명아파트 방음벽은 공원화 대상지와의 단차로 기 축조된 석축위에 설치되어 있는 것으로 공원화 공사와 직접적인 상관관계가 없어 우리시 정비 곤란

나. 공원화 대상지가 상대적으로 높아 옹벽역할을 하는 담장은 현재 양호한 상태이나 연접지 수목식재 후 문제점이 발생할 수 있으므로 감리원으로 하여금 블록담장 정비 필요여부 검토 및 주민의견을 수렴하여 조치할 예정임.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이용남		공원개발팀장	오대근		공원조성과장	10/07 오순환
협조자
시행	공원조성과-11731	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울시 중구 무교로 21(더익스체인지서울빌딩 9층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2061	/전송	02)2133-1081	/	meltman@seoul.go.kr	/	대시민공개