문서번호	정보통신보안담당관-17041
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이영성	추경수	10/07 박웅수

사물지능통신시스템 유지보수 용역 결과보고(9월)

2014.  10.

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

사물지능통신시스템 유지보수 용역 결과보고(9월)

버스도착 정보 등 시민들의 안전과 편의를 위해 다양한 정보를 제공하고있는 u-쉼터 및 각종센서 운영, 점검결과 등을 보고함

Ⅰ				용역개요

☐ 용 역 명 : 2014년 사물지능통신시스템 유지보수 용역

☐ 과업범위 : u쉼터 컨텐츠 및 DB관리, 시스템 유지관리 등

☐ 계약금액 : 98,500천원

☐ 업 체 명 : ㈜월드멀티넷

☐ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

Ⅱ				운영현황

☐ 운영장비

❍ 노면센서 : 2곳(남산소월길, 정릉터널 입구)

❍ 기상센서 : 16곳(버스정류장)

❍ 무선통신장비 : WiFi Mesh AP 10대, 무선브릿지 12대

❍ Shelter 보조장비 : STB 16대, 교통카드리더기 16대, 후면 LED전광판 16대

☐ 컨텐츠 및 DB 관리

❍ 운영서버 : 사물지능통신통합, 보안등관제, 어린이관제, 영상관제 등

☐ u-쉼터 정보 및 설치장소

❍ 제공정보 : 버스도착안내, CCTV표출, 목적지검색, 전자지도, 분실물찾기,

화장실위치, 날씨안내, 교통방송

❍ 정류장 설치 정보

설치장소	정류장번호	설치장소	정류장번호
강남역 1번출구	23-287	종로3가 YBM시사빌딩	01-183
강남역 12번출구	23-284	종합운동장역 4번출구	24-154
선릉역 1번출구	23-259	종합운동장역 5번출구	24-144
선릉역 10번출구	23-218	잠실역 4번출구	24-146
삼성역 코엑스(1)	23-198	잠실역 5번출구	24-138
삼성역 코엑스(2)	23-198	광화문역 6번출구	01-129
삼성역 한국전력	23-197	종로2가 YMCA	01-187
종로1가 서현빌딩	01-189	종로4가	01-180

Ⅲ				점검내역

구 분		점 검 내 용	결 과
네트워크		VPN의 서버 정상접속 점검, 쉘터간 동기화 점검	이상없음
서버	장비	TOPIS, 기상청, 연합뉴스, 교통방송 수신데이터 점검, CCTV서버	”
	운영	Data base점검, CCTV서버의 IP SUBNET 정상동작 점검	”
u-Road	장비	통합 RTU의 데이터 수집상태, 영상전송, Sensor data gathering	”
	운영	관제Potal 데이터 통신 상태점검, Wibro 통신상태 점검	”

※ 붙임 참조 (9월 유지보수 점검내역)

Ⅳ				이용자 분석

☐ u-쉼터 정보별 이용자수 (2014. 9월)

❍ 세부정보

제공정보	버스정보	교통방송	목적지검색	분실물찾기	전자지도	날씨정보	화장실정보	CCTV정보	합계
터치횟수	293,318	4,785	3,952	3,725	3,627	3,216	3,163	2,351	318,754회
이용자수	97,773	1,595	1,317	1,242	1,209	1,072	1,054	989	106,251명

※ 산출근거 : 매일 24시간을 기준으로 터치한 조회수(3회당 1명으로)를 계산

[이용자 수 산출 : 총조회수 / 3회 (3번의 터치를 1회정보 확인으로 환산)]

❍ u-쉼터 이용인원 (상위5개소)

❍ 정보이용 인원수 (상위 5개)

☐ u-쉼터 정보검색 터치횟수(상위 5개)

❍ 버스도착 정보이용

- 종합운동장역 4번출구에서 가장 많이 이용

❍ 교통방송 정보이용

- 종로2가, 종로4가의 이용이 높아짐

❍ 목적지검색

- 강남역 1번출구에서 가장 많이 이용

❍ 분실물찾기

- 종합운동장역 4번출구에서 가장 많이 이용

❍ 전자지도 검색

- 종합운동장역 5번출구에서 가장 많이 이용

붙임  1. 2014. 9월 사물지능통신 유지보수 점검내역 1부

2. u-쉘터 분야별조회수 1부   끝.