이동탱크저장소 소방검사서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	代이문복	전결 10/07 문정명

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(서울82모9715)
			검사 연월일시	2014년 10월 6일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		양승회		452-4119
				〃		소방사		권영수		〃
			검사 입회자	성명(관계)		송영남		생년월일
제조소등	설치자		김정선(청담대교주유소)			운송자		송영남외 2명
	설치장소		광진구 자양4동 2-6					전 화		469-8232
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2007년 5월 8일 제26-0676-070508호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	송영남***************

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(서울82모4829)
			검사 연월일시	2014년 10월 6일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		양승회		452-4119
				〃		소방사		권영수		〃
			검사 입회자	성명(관계)		허원철		생년월일
제조소등	설치자		유환규(자양주유소)			운송자		한재성
	설치장소		광진구 자양동 227-4					전 화		457-7600
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2007년 4월 30일 제26-0673-070430호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	허원철 소장***************

끝.