함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사정수센터 고도처리 통수관련 긴급 대책회의 참석요청

1. 암사정수센터 고도정수처리 통수와 관련하여 긴급 관계자회의를 개최하오니 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.

◯ 안    건 : 고도처리용량(1정수장분) 부족에 따른 문제점 및 대책

◯ 일    시 : 2014. 10. 07(화). 10시

◯ 장    소 : 암사아리수정수센터 2층 회의실

◯ 참석대상

- 본    부 : 시설과장, 기전설비과장, 시설과 및 기전설비과 고도공사 담당, 배수과(수계전환관련) 담당

- 정수센터 : 소장, 정수과장, 정수시설과장, 분야별 T/F팀 담당자

- 공사관계자 : 감리단장, 현장소장, 시운전 책임자

◯ 보 고 자 : 시운전 책임자

◯ 준비사항 : 1정수장 여과수를 고도공정에서 전량 수용하지 못함에 따라 발생하는 문제점(수량, 후염소처리 등)에 대한 해결방안.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),암사고도공사감리단장,암사고도공사시공사현장소장(고려개발)
주무관	이병옥		정수과장	김영배		정수시설과장	남효돈		소장	10/07 유성종
협조자
시행	정수과-3323	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5642	/전송	3146-5691	/	leebo@seoul.go.kr	/	대시민공개