물품매입(소모품·비품)요구서

★주무관		주무관	기전과장			아래와 같이 매입( ◯ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2657-7931 )
하호영		한영호	10/08 代한영호
협 조	주무관			주무관
	하상철			윤신식

건 명 :				한강교량 경관조명 유지보수용 자재구매														시 행		기전과-12536				(					)
조직	도로 시설과	정책사업			도로 시설 관리	단위사업	기전 시설물 관리		세부사업		한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수		편성목	시설비 및 부대비	통계목		시설비	접 수						(					)
																		수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호			품 명					규 격		단위 명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품		중소기업 제 품				장애인 생산품
																					유무	구입 여부	여부			구입 여부	유무	구입 여부
총 계 (추산액)																9,684,013
21046642			나트륨 램프					NH250W		개		30		11,350		340,500			경관조명 유지 보수용 으로사용
21046646			나트륨 램프					NH400W		개		30		13,550		406,500
21046564			메탈 램프					MH250W		개		100		13,000		1,300,000
21046568			메탈 램프					MH400W		개		100		14,200		1,420,000
21856569			나트륨안정기					NH250W		개		20		22,000		440,000
21856571			나트륨안정기					NH400W		개		10		35,500		355,000
21232867			메탈 안정기					MH250W		개		30		38,000		1,140,000
21232871			메탈 안정기					MH400W		개		50		53,800		2,690,000
21941445			메탈 안정기					CDM150W		개		50		30,800		1,540,000
														소 계		9,632,000
조달수수료 0.54%																52,013
위 물품을 10 월 27 일까지 납품( ◯ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

강서도로사업소장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.