문서번호	시설과-7016
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
정진기	이재복	함석주	10/08 이용태
협 조

남산오르미 유지관리 자재 구매계획

2014. 10.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산오르미 유지관리 자재 구매계획

장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률 및 교통 약자의 이동 편의 증진법 준수를 위하여 설치 된 남산오르미의 유지관리 자재를 구매하여 편안하고 안전한 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진경위

2009. 6.  남산오르미 준공 및 유지관리<도시기반시설본부 : 현장근무자 3명>

2010. 4.  유지관리 민간위탁 <2011. 2. 까지 : (주)금호엘리베이터>

2010.11.  업무 인계인수 <도시안전본부 □ 중부공원녹지사업소>

2011. 3. ~ 시설관리 용역 시행

□ 유지관리 개요

○ 시설규모

- 운행길이 : 63m (경사 25°)

- 주요설비 : 경사형엘리베이터(1.9m×2.2m)외 31종

- 운영시간 : 09:00~23:00(14시간)

○ 2014 유지관리 용역 현황

- 계 약 자 : ㈜금호엘리베이터

- 계약기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2

- 계약금액 : 146백만원

※ 년도별 유지관리 비용 (천원)	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
	76,500	94,500	95,760	140,732	146,300

○ 2014년 공공요금 현황

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	합계	월평균
전기	469,880	491,800	467,460	332,630	324,160	309,560	424,170	467,500	2,395,490	299,436
통신	34,084	33,754	34,768	34,713	32,134	36,814	33,328	33,727	273,322	34,165
비고									2,668,812	333,602

□ 자재 구매 현황

○ 2013년 경사형엘리베이터 롤라 구매

- 소요예산 : 6,680천원

- 구매시기 : 2013.2

- 구매물품

물품명	규격명	단위	단 가(원)	수량	비고
GUIDE ROLLER	178/180/035/20B	EA	277,400	16
SIDE ROLLER	181/100/013/17	EA	204,250	8

○ 2014년 구매 계획

- 소요예산 : 33,858천원

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 공공운영비

- 구매물품 명세

품 명		규 격	단위	수량	단 가	금 액
컨덕터레일	ConductorRail0812AL200APVCPH4M (컨덕터레일)	*******4X11	PCS	110	104,000	11,440,000
	Rail Connector 0812 1P ST/AL SC GA(연결대)	*******2	PCS	110	26,000	2,860,000
	Hanger Clamp 0812 1P 6KT PC GA (고정대)	*******01	EA	100	6,760	676,000
	Anchor Clamp 0812 1P WH SS(고정자)	*******2	PCS	40	12,480	499,200
	Line Feed 0812 WCST/AL GA(동력선연결대)	*******2	PCS	6	41,600	249,600
	Current Collector 0812 1P 2x80A PH REV V (집전기)	*******2X012	EA	6	188,500	1,131,000
	Collector Brush 0812/0831 80A PH REV (집전접촉자)	*******12	PCS	50	59,800	2,990,000
	Collector Brush 0812/0831 80AL=80MM(접촉자)	08-K154-0355	PCS	100	44,200	4,420,000
도어가이드슈	guide shoes(도어 슈)	D0 900	EA	16	12,180	194,880
주행롤러	Guide roller(메인롤러)	178/180/035/20B	EA	16	280,000	4,480,000
좌,우 가이드롤러	SIDE ROLLER(아이들롤러)	181/100/030/17	EA	8	230,000	1,840,000
소 계						30,780,680
부 가 세(10%)						3,078,068
합 계						33,858,748

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 근거

. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4조 바목 (해당 물품을 제조・공급한 자가 직접 그 물품을 설치・조립 또는 정비하는 경우)

. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4조 타목(이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조・공급한 자 외의 자로부터 제조・공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우)

- 계약업체 : ㈜금호엘리베이터  대표 이근희

첨부1. 남산오르미 주요 시설현황 (※도시안전본부 인수인계물품 : 2010.11.12)

2. 경사형 엘리베이터 주요 부품 예측 수명 (※㈜금호엘리베이터 : 2014.9.29.)

3. 이용객 현황(2014년 8월)

<첨부1 : 남산오르미 주요 시설현황>

구분	품 명	규 격	수량
승강기부문	경사형엘리베이터(로프식)	60m/min, 20인승, 1.9m×2.2m	1대
	강구조물	H-beam 800×300×14×26 : 2열	1식
	비상구출계단	W500×L60m	1식
	승강로 외부 마감판넬	갈바철판,도장 하부 메탈라스(망)	1식
	기계실 전기 콘트롤판넬	ZETADYN3BF(인버터), LISA OPERATION	1대
	LED경관조명	Φ150×L500×15EA(벽직부등)	1식
	UPS	10KVA	1대
	UPS뱃터리	12V 30AH	1식
	환풍기	기계실 환기용	2대
	카 냉난방기	2kW	1대
	CCTV카메라	41만화소	2대
	LCD모니터	15“	1대
	CO2소화기	4.6㎏	2대
전기통신부문	등기구(시점부 승강장)	FL 26W×2등	8개
	등기구(종점부 승강장)	FL 32W×2등	1개
	등기구(기계실)	FL 32W×2등	2개
	분전함	SUS 700×700×150	1면
	계량기함(기계실)		1면
	투광등(경관조명)	MH250W	3개
	통합함-방송,전열(승강장)	MIC,전화기,ATT	2면
	랙(장비함)-기계실	모니터,앰프,PC,UPS	1대
	랙(장비함)-3호터널	모니터,앰프,PC	1대
	CCTV카메라(승강장)	CCD DOME	2대
	전화단자함	인터넷 1회선, 국선 1회선	1면
	스피커단자함		1면
	스피커	10W	2대
	보안등-종점부승강장	4.5m, MH150W	1본
	보안등기초-시승부		2개
	기타	인입전원,통신,방송,경관조명	1식
토건부문	상부정거장	지하 16.9㎡, 지상 34.05㎡	1개소
	하부정거장	53.67㎡	1개소
	교각	Φ800(P1,P2,P3)	3개소

<첨부2 : 경사형 엘리베이터 주요 부품 예측 수명>

항 목	사 양	설치현황	단위	수량	교체 주기(년)	보유 현황	필요 수량	비 고
권 상 기	SM225,60, 20인승	기계실	개	1	20		0
도 르 래	D400mm	기계실머신	개	1	10		0
브레이크 assy	디스크형	기계실머신	개	1	20		0
브레이크 라이닝	디스크형	기계실머신	SET	1	8		0
제 어 반	LISA-10	기계실	SET	1	10		0
제어반 인버터	ZIEHL ABEGG	기계실	개	1	5		1
제어반 릴레이	SCHNEIDER	기계실제어반	SET	1	5		10
조 속 기	BODE 7	기계실	개	1	10		0
조속기 텐션 풀리	BODE 40kg	기계실조속기	SET	1	10		0
도어 모터	SEMATIC	승강로 카	개	4	5		2
도어 인버터	SEMATIC SWS	승강로 카	개	4	5		2
도어 인터록	SEMATIC SWS	승강로 카	개	4	10		2
도어 스위치	SEMATIC DOOR	승강로 카	개	8	5		4
도어 가이드 슈	SEMATIC DOOR	승강로 카	개	16	2		16
도어 행거 롤러	SEMATIC SWS	승강로 카	개	16	5		18
광전장치	CEDES	카	SET	1	10		1
카 버튼	LISA	카	개	5	7		2
비상통화장치	예사전자	기계실	SET	1	7		0
레 일	대현 E/V	승강로	개	60	20		0
주행 롤러	HUETTER ø180	카 균형추	개	16	1		32
좌.우 가이드롤러	HUETTER ø100	카 균형추	개	8	3		10
아이들 롤러	HUETTER ø100	카	개	4	5		0
비상등, 비상전원장치	JEM800	카	개	1	5		0
조 명 등	LED	카	개	2	3		0
카 패널	SUS 304	카	SET	1	15		0
카 에어컨	천정형 LG	카	SET	1	5		0
컨덕터 레일	0812 AL200A	승강로	M	440	5		440
집전콜렉터	0812-09	승강로	SET	1	5		1
로 프	DRACO 250T	승강로	M	400	5		400
리미트 스위치	SCHNEIDER	승강로 피트	개	6	7		2
승강장 버튼	LISA	승강장	개	4	7		2
인디케이터	LISA	승강장	SET	2	5		1

<첨부3 : 이용객 현황>

○ 연도별, 일별

2011년	847,897명	2,323명/일
2012년	947,510명	2,596명/일
2013년	942,028명	2,581명/일
2014년 8월까지	777,006명	3,198명/일

○ 요일별 (2014년 8월 기준)

월	화	수	목	금	토	일
3,092명	3,457명	3,353명	3,501명	4,255명	4,698명	3,459명