3/4분기 음수대 점검 결과 보고서(장위중, 정릉2동 주민센터, 정릉3동 주민센터)

★주무관	기전팀장	시설관리과장		결재
박영택	손병희	10/08 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-26766

□ 설치장소 : 장위중학교     ( 주소 : 성북구 장위동 231-623 )

□ 점검일시 : 2014. 10. 07.

□ 복 명 자 : 박영택

□ 면 담 자 : 성명  설영일(행정실장)    ( 연락처 :  941-1675 )

□ 음수대현황 : 총  8대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 이항신(941-1675)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	없음

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	8
1	1층 여교사 휴게실앞	1			양호	이상없음	정상
2	1층 보건실앞	1			양호	이상없음	정상
3	2층 3-3반앞	1			양호	이상없음	정상
4	2층 3-6반앞	1			양호	이상없음	정상
5	3층 2-3반앞	1			양호	이상없음	정상
6	3층 2-6반앞	1			양호	이상없음	정상
7	4층 1-5반앞	1			양호	이상없음	정상
8	4층 1-3반앞	1			양호	이상없음	정상

□ 점검사진 (지적사항만 작성)(이상없음)

□ 설치장소 : 정릉2동 주민센터  ( 주소 : 성북구 정릉2동 966-125 )

□ 점검일시 : 2014. 10. 07.

□ 복 명 자 : 박영택

□ 면 담 자 : 성명  유윤희(서무주임)    ( 연락처 :  917-6603 )

□ 음수대현황 : 총  2대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 유윤희 (917-6603)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	없음

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	2
1	1층 출입구	1	우성하이테크	2009	양호	이상없음	정상
2	2층 복도	1	우성하이테크	2009	양호	이상없음	정상

□ 점검사진 (지적사항만 작성)(이상없음)

□ 설치장소 : 정릉3동 주민센터 (주소 : 성북구 정릉3동 673-3)

□ 점검일시 : 2014. 10. 07.

□ 복 명 자 : 박영택

□ 면 담 자 : 배해일   (연락처 : 02-2241-5362)

□ 음수대현황 : 총 2대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 배해일 (2241-5362)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	없음

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수 대수	제작 회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	2
1	1층 민원실	1	한국스쿨정수산업	2009	양호	이상없음	정상
2	3층 다목적실	1	한국스쿨정수산업	2009	양호	이상없음	정상

□ 점검사진 (지적사항만 작성)- 이상없음. 끝.