출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	차성민	10/08 강병수

	명에 의하여 2014.10.08.(수) 전농천 불명수 현장점검 출장후 그 결과를 아 래와 같이 보고합니다.
2014. 10 .08
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 차 성 민

보 고 내 용
일 시	2014.10.08.(수) 13:30 ~17:30
건 명	출장결과보고서(2014.10.08)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014.10.08.(수) 13:30 ~17:30 - 출 장 지 : 전농천 - 출장사유 : 지하수 유입관련 유입 방지턱 설치후 말단부 현황 점검 - 관용차량 이용여부 : 미사용 - 출장자 : 차성민 ○ 출장내용 ◇ 전농천 지하수 유입 시점부 유입방지턱 설치후 말단부 현장점검 ○ 향후계획 - 지하수 유입되는 배수로에 임시 모래마대를철거후 조적식 벽돌이나 유입 방지턱 설치하여 중랑천으로 물돌리기 하고자 함.
비 고