함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사완료 현황보고에 따른 회신[성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사]

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-16488(2014.10.02)호와 관련 귀 공단에서 제출한 『성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사』의 공사완료 현황보고에 대해 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 설계변경에 반영하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 사업소 의견

연번	완료보고내용	사업소 의견	비고
1	기존 설계된 4구간에 대하여 굴착통제로 공사 구간 변경하여 시행함	굴착통제에 따른 공사구간 변경[시설관리과-22927(2014.08.26.)]에 따라 공사구간 변경하여 시행하였으므로 설계변경시 반영
2	구간별 부설연장 및 변실 개소 증감되어 공사 시행함	기존 설계와는 다르게 현장 실정상 부득이 하게 변경되어 공사한 사항으로 설계변경시 반영
3	현장 굴착한바 설계와 도종이 상이함	포장종류를 기존 A2로 설계하였으나 현장굴착시 CA2가 발견된 사항으로 설계변경시 반영

끝.

	중부수도사업소장
주무관	서영인		주무관	한상근		시설관리과장	전결 10/08 나태산
협조자
시행	시설관리과-26851	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	대시민공개