		강서수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		손형근 귀하(157-030 서울 강서구 등촌동 715)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 손형근님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	손형근
주소	서울특별시 강서구 등촌로 163 202동 1901호 ( 등촌동 )
민원내용	수도 수질검사 요청(방문전 30분전에 전화주시면 회사에서집으로 바로 오겠다고 함.202동 190

검사자	직급 :		화공7	성명 :		김재돈	채수일자		2014년 10월 08일
검사일자	2014년 10월 08일						처리일자		2014년 10월 08일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.5			0.11			0.15			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
직접음용가능여부 수질검사신청	수질검사결과 적합

※ 수질검사서는 내부 품질관리용이므로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타 용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

								강서수도사업소장
주무관							김재돈				수질팀장					김철					행정지원과장					10/08 이만섭
협조자
시행			행정지원과-19627										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화									/전송								/														/	대시민공개