문서번호	현장민원과-18067
보존기간	년
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/08 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.8)

2014.  10. 8(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.8(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	2,132	7	1,495	4	637
양 천 구	3	774	1	463	2	311
강 서 구	4	762	4	686		76
구 로 구	4	596	2	346	2	250

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,495	0	135	2	460	4	608	1	108	0	184
양천구	1	463		65		149	1	176		36		37
강서구	4	686		51	2	254	2	276		23		82
구로구	2	346		19		57	1	156	1	49		65

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	4	2	7	463	686	346	1,495
가옥 내	소 계	1	4	1	6	339	572	251	1,162
	화장실변기누수	1	1	1	3	244	375	138	757
	주방,부엌누수				0	5	18	25	48
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관		1		1	46	113	25	184
	수도꼭지고장		1		1	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타		1		1	11	30		41
가옥 외	소 계	0	0	1	1	93	91	85	269
	수도계량기옆				0	52	44	33	129
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	33	43	52	128
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	31	23	10	64
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	26	18	5	49
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	2	4	311	76	250	637
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		2	3	227	76	250	553
기 타				0	23			23

.끝.