문서번호	시설관리과-15636
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	김효수	10/08 이계환
협 조

재개발,재건축 현장 상수도시설물 점검결과 복명서(성내 미주아파트)

명에 의거 재건축현장내 상수도시설물을 점검하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.                                                           2014. 10. 07.

검검자 : 지방시설서기 이 혜 진

1. 점검일자 : 2014. 10. 07(화)

2. 점검지역 : 강동구 성내동 미주아파트

□ 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착 공
			이주 중	철거 중
계	1		-	-	-
미주아파트 재건축	1	2008.05.20	이주완료	철거완료	2011.12.06

□ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

□ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처 리 내 용
1	성내동 미주@ 재건축	성내동 547-1번지	- 적출내용 : 0건	- 해당 사항 없음

□ 현장 점검 사진

사 업 명	성내동 미주 재건축	사 업 명	성내동 미주 재건축
사진내용	아파트 공사현장	사진내용	기존 아파트주계량기함 위치에 (영)40mm×1사용중

끝.