	강북소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 10월중 일제소방용수시설 조사계획 변경보고

1. 관련문서

가. 대응관리과-1461(2013.2.13)호 “2013년도 소방용수시설 운영계획 시달”

나. 대응관리과-8423(2013.10.1)호 “2013년도 하반기 소방용수시설                   일제조사 계획 시달”

다. 미아119안전센터-3993(2014.10.01)호 “2014년 10월중 일제소방용수시설 조사일정 보고”

2.위 호와 관련 우리119안전센터 2014년 10월중 일제소방용수시설 조사를 다음과 같이  변경 실시하고자합니다.

가. 기    간 : 2014.10.8. ~ 10.28(기간중 12일 – 팀별 6회)

나. 조사대상 : 총507개소(소화전 501, 저수조 5, 급수탑 1)

다. 소방용수 조사 방법

○ 당번근무자가 일제소방용수시설조사를 실시하고 비번근무자가 출동대기근무.

○ 일제소방용수조사시 소방통로확보 및 주차단속 병행실시

○ 일제소방용수조사시 관내 취약지역 지리조사 병행실시

○ 일제소방용수 조사사시 정밀조사 실시

- 소방용수시설 자료입력서식에 필요한 사항 누락없이 조사하여 소방용수시설 정보카드에 입력 및 수정

붙임 1. 2014년 10월중 일제소방용수시설 조사일정(담당자 일부 변경) 1부.

2. 특별점검반 점검결과 보고서식 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	이종열		팀장	김기원		센터장	10/08 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-4108	(		)	접수		(		)
우	142-100	서울 강북구 미아동 327-2	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/	ok911@seoul.go.kr	/	대시민공개