문서번호	미생물검사과-1821
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
김성택		10/08 함영국
협조

2014년 하반기

바이러스 시험계획서

(성남시)

2014.10

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	성남시 원수 2014_하반기(14IE-00968)
시 험 목 적	바이러스 실태조사-2014년도 하반기 검사
시 험 의 뢰 자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	김동만
	소 속	성남시 복정정수장
	소 재 지	경기도 성남시 복정동 정수장길 22번지
	연 락 처	031-729-4147
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	236 L
	채취 일시	2014. 09. 26
	채취 장소	풍납취수장(성남)
	현장 항목	수온		23.2 ℃	pH	8.1
		탁도		4.4 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 09. 26
시험종료예정일	2014. 12. 26
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 이 은 숙

끝.