	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급차량6-5 고장발생보고(주들것)

1.관련근거

가. 소방행정과-1451(2012.01.26)호『2012년도 소방차량,장비 관리운용 점검기준 재강조 시달』

나. 소방행정과-22221(2011.12.30)호 『2012년도 소방차량(장비)관리운용

기본 계획 시달』

다. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리․운용 계획의 수립)

2. 위와 관련 역삼119안전센터에서 운영중인 구급차량(강남6-5호) 주들 것 고장발생하여 아래와 같이 보고합니다.

○ 구급장비 고장내역

장비명	고장원인 및 상태	고장일시	비 고
구급차량 주 들것	1. 구급차량 내 주들 것 고정 장치 불량 2. 주들것 고정장치 작동불가	2014.10.05.

끝.

담당자	박근형		2팀장	김진옥		센터장	10/08 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-5696	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개