다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(둥지원룸텔)
문서번호	예방과-18751	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
수 신	성동구 마장동 470-5 둥지원룸텔 대표자 홍성일 귀하		권정건	곽흥운	10/10 문정명
접수번호

1. 검사대상

업 소 명	둥지 원룸텔			전화번호	*************
소 재 지	****마장동 470-5	영업주	홍성일	업 종	고시원
건물구조	4/1층, 연면적 : 1,529.58㎡	영업장 정보	사용층: 지상3.4층 사용면적 : 285.㎡		소방안전 관리자	홍성일

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 관계인(홍성일)에게 소방안전교육 실시함	-현지지도
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸,시설)	- 3층 출입구 및 비상구에 피난구 유도등 2개 점등요함	-시정명령
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	- 적정함	.
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 관한사항 관리철저 지도함	-현지시정

2. 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사사항	조사결과
전기분야	정기점검 실시
가스분야	정기점검 실시 안내
기타분야

2014. 10. 08.

확인자 직급 소방위 권정건(인)

직급 소방교 박철순(인)

	광진소방서장