	강서소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기) 수리 완료에 따른 대금 지급의뢰

1. 관련근거

◯ 재난관리과-3911(2014.9.23.)호 “구급장비 수리계획 보고(자동제세동기 산소포화도 측정기)”

◯ 재난관리과-4091(2014.9.30.)호 “물품검사(수)조서(자동제세동기 산소포화도 측정기)”

2. 위와 관련하여, 현장대응단에서 관리중인 구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기) 수리가 완료 되어 대금을 지급의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수리일시 : 2014. 9. 30(화)

나. 장 비 명 : 자동제세동기(Heartstatr MRX) 산소포화도 측정기

다. 수리내역 : 산소포화도 센서케이블 교체

라. 수리업체 : ㈜ 남북양행(서초구 서초동 1640-1 남양빌딩 4층)

마. 수리금액 : ************************

바. 결제방법 : 재난관리과 신용카드 결제

사. 결제내역 : 붙임참조

붙임  1. 거래명세서 1부.

2. 신용카드 전표 1부.

3. 사업자등록증(남북양행) 1부.

4. 의료기기 판매업 신고증(남북양행) 1부.  끝.

업무일몰일 : 해당없음

	재난관리과장
담당자	이성호		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	10/10 代한효철
협조자
시행	재난관리과-4350	(		)	접수		(		)
우	157-070	서울 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3663-3191	/전송	02-3662-0590	/	lsh0356@seoul.go.kr	/	부분공개