투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전기안전공사(남부지사)
(경유)
제목	전기사용전(변경분)검사 신청(지하철 9호선연장)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도설비부-990(2014.1.29.)호와 관련 929변전소 고배용 변압기 1대가 시운전 중 절연파괴 소손으로 아래와 같이 해당 변압기에 대한 사용전검사(변압기 1대)를 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설 : 고배용TR 3상 22.9kV/6.6kV 7,000kW 1대

나. 사용전(변경)검사 희망일 : 2014. 10. 10(금)

다. 검사장소(위치) : 서울시 강남구 봉은사로 613번지(지하철 929변전소)

따로붙임 : 사용전검사 신청서 각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재영		송변전과장	10/10 김형기
협조자
시행	도시철도설비부-9169	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231 (예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개