정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 하반기 1차)

주무관	정수과장			결재
유은주	10/10 代이용은
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC17%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 10.6 ~ 10.8.	10.6	25,000	25,090	25,110	8029	25.0	1.358	#1-1호
	10.6	25,000	25,330	25,310	5347	25.1	1.358	#1-1호
	10.6	25,000	25,180	25,280	8029	24.9	1.359	#1-1호
	10.7	25,000	25,160	25,120	8029	24.9	1.359	#1-1호
	10.7	25,000	25,120	25,100	8029	25.0	1.358	#2-PACL-A호
	10.8	25,000	25,250	25,200	3291	24.8	1.358	#2-PACL-A호
	10.8	25,000	25,370	25,230	5347	24.9	1.358	#2-PACL-A호
			이	하	여	백
합계		175,000	176,500	176,350				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 7. 1부.  끝.