함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	상수도연구원장(배급수연구과장)
(경유)
제목	고품질 대형수도계량기 성능검사 의뢰

우리센터에서 구매하여 납품된 고품질대형수도계량기에  대해 성능검사를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납 품 현 황

연번	건 명	규격 및 수량	계약업체	납품기한	납품일자	비고
1	고품질 수도계량기 (80mm)제작구매	80mm - 97개	자인 테크놀로지(주)	2014.10.09	2014.10.10	초음파식
2	고품질 수도계량기 (100mm)제작구매	100mm - 46개	자인 테크놀로지(주)	2014.10.09	2014.10.10	초음파식

나. 성능검사 항목 : 배터리용량. 통신장치. 데이터 저장장치 등

다. 검사장소 : 수도자재관리센터.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	김흥식		계량기관리팀장	조현외		소장	10/10 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-19377	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울 동작구 노량진1동 2-3번지 수도자재관리센터	/
전화	3146-1924	/전송	3146-1965	/	san299@seoul.go.kr	/	대시민공개