	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

연번	소화전 번호	위 치	고장내용	설치지역	사용가부	비 고
1	3506 (지상식)	중랑구 망우동 489-7 (망우로 391)	○몸통,제수변 스핀들 헛돔	상가지역	사용불가

붙임: 고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	박성진		현장지휘대장	10/10 박수동
협조자
시행	현장지휘대-7384	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개