투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조기용 고온 그리스 구매 승인

1. 중랑사업소 – 112742(‘14.09.26)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조기용 고온그리스 구매 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니 조치 하고 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건 명 : 슬러지 건조기용 고온그리스 구매 승인

2) 구매내역

품 명	제품사양	사용온도	재고	구매 요구량	소요금액 (원)	비고
건조기용 고온 그리스	Premalube Xtreme(미국)	–10~204 (℃)	0	3Pail	1,716,000

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조기는 고온의 스팀 사용으로 베어링 주변 온도가 약        90~150℃에서 운영되어 고온과 분진 등 조건에 적합하고 제작사의 권장 제품 구매가 요구되어 승인하여 건조시설 운영에 만전을 기하고자 함.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	10/10 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-5781	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개