문서번호	시설관리과-26913
결재일자	2014.10.10.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		10/10 나태산
협 조

일일 결산일지(10.09 누수)

2014년 10월 09일 목요일(날씨:맑음)

***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. ***********(누수161) - D=250mm 제수변 - 그랜드볼트조임 2.. ***********(계획13) - D=150mm 주철 - 시편채취
***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. *********(누수143) - 20/15mm SSP/GS - 관노후, 절단밸브및스텐접합 2.. ********(누수144) - 25/20 주철/ SSP - 절단밸브및스텐접합 - 계량기철거설치
***	중구, 관내 누수복구공사	1. **********(계획 9) - SSP 50㎜ 시편채취 2. *********(탐지 27) - 주철 200㎜ 접합부 누수 - KP 볼트조임
***	용산. 관내 누수복구공사	1. ********(계획 7)야간 - 시편채취 1200/250㎜ 2. ********(계획 8)야간 - 700㎜ 주철 시편채취 불가