함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사설 소방용수시설 현지확인 지시

1. 관련근거

가. 예방과-14968(2014.09.12.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 시달(당산동3가 2-13)』

나. 예방과-14969(2014.09.12.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 알림(당산동3가 2-15)』

다. 예방과-15201(2014.9.17.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 시달(신길1동 123-1외 4필지)』

라. 예방과-15750(2014.9.23.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 시달(여의대방로 249)』

마. 예방과-16618(2014.10.7.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 시달(선유로13길 25외 4필지)』

2. 우리서 관내 신축건물에 설치된 소방시설중 상수도 소화용수시설을 사설 소화전으로 지정 ․ 관리하고자 다음과 같이 지시하오니 해당119안전센터장은 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조사대상

연번	관할	건물명	위치	건축주	비고
1	당산	계룡리슈빌-1	*********3	*****************	신축
2	당산	계룡리슈빌-2	**********	*****************	신축
3	신길	해경근무지원단 숙소	신길1동 123-1외 4필지	국방시설본부 경기남부시설단장	신축
4	신길	공군재경근무지원단 건물	여의대방로 249 (신길7동)	국방부(공군재경근무지원단)	신축
5	영등포	에이스하이테크시티2	선유로13길 25외 4필지 (문래동6가)	아시아신탁(주)	신축

나. 조사내용

1) 상수도 소화용수설비 수량 등(옥외소화전 X)

2) 소방용수시설로 활용가능 여부 ※ 출수 확인후 제수변 잠금 철저

3. 행정사항

가. 소방활동자료 조사시 관계인에게 상수도 소화용수시설 사용 여부

확인 및 관리교육 등을 실시하고 소방용수시설 지정승낙서를 스캔첨부하여 현장지휘대로 보고하여 주시기 바랍니다.

나. 또한 본 조사에 있어서 관계인과 민원발생이 일어나지 않도록 사전

교육을 철저히 실시하고, 붙임서식에 의거 소방활동 자료 조사후 즉시 보고해 주시기 바랍니다.

붙 임   1. 완공검사 증명서 발급 공문 5부.

2. 사설소화전 기록카드(보고서식) 1부.

3. 사설소화전 점검표(보고서식) 1부.

4. 소방용수 지정승락서(보고서식) 1부.  끝.

담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤영재		현장지휘대장	10/10 代윤영재
협조자
시행	현장지휘대-9046	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	부분공개