			강서수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정(신정동1026-1)

“목2동 530번지외 4개소 세척갱생관 정비공사” 추진중 GIS속성자료가 현장과 상이한 상수도관이 있어 아래와 같이 수정코자 합니다.

- 속성자료 수정 현황 -

연번	위 치	관로번호	관종	구경	GIS속성자료 수정내역	비 고
1	신정1동1026-1	64324121568	동관	40mm	급수관 매설 위치 변경	붙임 참조

붙임 : 1. 속성 위치도 1부. 끝

주무관	여수현		급수운영과장	10/10 조면행
협조자	주무관	권기석
시행	급수운영과-24101	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)