주거용비닐하우스 등 화재예방 지도·점검표(메아리꽃농원)

점검일시 : 2013.10.08.

대 상 명	메아리꽃농원			위치		길동 181번지
관계자	정선옥			전화번호		*************
주거여부	거주함			세대수/거주인원					1세대 1명
구 조	외부구조	비닐하우스 파이프조 1동 132㎡
	주거시설구조	비닐하우스내 경량판넬조 1동 33㎡
구 분		조사(점검)결과								조치내용
○ 소방시설 비치(설치)현황		소화기		단독형감지기			기타시설
		1대		1개
○ 위험물·가스 안전사용		위 험 물			가 스
		난방용	취사용		난방용			취사용
		ℓ	ℓ		㎏			20㎏x1
○ 전기시설 안전사용		누전차단기(과전류차단기)설치여부			설치됨
		전열기구 사용현황			전열기구사용함
○ 소방차 진입 가능여부		* 소방차량 진입로 양호하며 부서가능함 * 길동119안전센터에서 1.5㎞이내위치함
○ 기타 불안전 요인 등		* 비닐하우스내 난방용으로 연탄난로 사용함
○ 관계자 소방안전교육 - 교육내용 - 인원 등		* 관계자에게 소화기사용요령 등 소방안전교육지도함								* 교육1명

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	이종근		배영우		10/10 이상열
협조