문서번호	미생물검사과-1845
결재일자	2014.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
김성택		10/11 함영국
협조

2014년 하반기

바이러스 시험계획서

(춘천시)

2014.10

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	춘천시 소양 원수 2014_하반기(14IE-01026)
시 험 목 적	수도법시행규칙 바이러스분포실태조사
시 험 의 뢰 자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	춘천시 상하수도사업본부장
	소 속	강원도 춘천시 수도과
	소 재 지	강원도 춘천시 동면 감정리 186-5
	연 락 처	033-250-4995
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	205 L
	채취 일시	2014. 10. 07
	채취 장소	소양 정수장 실험실
	현장 항목	수온		14.3 ℃	pH	6.8
		탁도		2.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 10. 07
시험종료예정일	2015. 01. 07
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1787
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 이 은 숙

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	춘천시 용산 원수 2014_상반기(14IE-01027)
시 험 목 적	수도법시행규칙 바이러스 분포실태조사
시 험 의 뢰 자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	춘천시 상하수도사업본부장
	소 속	강원도 춘천시 수도과
	소 재 지	강원도 춘천시 동면 감정리 186-5
	연 락 처	033-250-4995
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	214 L
	채취 일시	2014. 10. 07
	채취 장소	용산 정수장 실험실
	현장 항목	수온		19.9 ℃	pH	7.4
		탁도		2.0	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 10. 07
시험종료예정일	2015. 01. 07
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1787
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 이 은 숙

끝.