청사 전기시설물 점검일지(10.7)

결재	주무관	주무관	공원운영과장
	류경수	신재원	10/13 박경애

[2014년 10월 7일 화요일] 날씨:맑음

점검사항	점검결과				비 고
	1층 주메인	2층 분전함	지하 분전함	상황실 분전함
- 메인차단기 연결부분 발열여부 확인	○	○	○	○
- 차단기 접속부 상태 이상유무	〃	〃	〃	〃
- 각분기회로 차단기 이상유무	〃	〃	〃	〃
- 차단기 나사조임 상태 확인	〃	〃	〃	〃
- 이상냄새 및 소음여부	〃	〃	〃	〃
- 접지선 배선상태 점검	〃	〃	〃	〃
- 분전반 내부 청결상태 점검	〃	〃	〃	〃
- 차단기 동작상태 확인	〃	〃	〃	〃
- 각 사무실의 전등 이상여부	접수건수	0	처리건수	0
- 각 사무실의 전열콘센트 이상여부	접수건수	0	처리건수	0
-기타사항 :

※범 례   ○:양호,  ×:불량,  △:요정비