문서번호	기획관리과-8940
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
안재순		이강옥	10/13 이계헌
협조	정보자원운영과장		김영숙
	인터넷통신과장		代전성권

소방시설 종합정밀점검 계획

2014. 10.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

소방시설 종합정밀점검 계획

우리 센터의 소방시설에 대한 종합정밀점검을 실시하여 소방시설의 성능을 확보하고 신뢰성을 제고하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

❍ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

Ⅱ		주요 소방시설 현황

소방시설물			수량
소화설비	소화기	분말소화기	71
		하론소화기	38
	옥내소화전		13
	스프링클러		448
	하론소화설비	헤드수	51
		감지기	149
경보설비	자동화재탐지설비	감지기	622
		발신기	13
	비상방송설비		100
피난설비	유도등		75
	비상조명등		180

Ⅲ		점검계획

❍ 점검일시 : 2014. 10. 10(금)

❍ 점검대상 : 소방시설물 총 9종 1796개

❍ 점검내용

- 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상적 작동여부 점검

- 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준 및 건축법 등 관련법령에서 정한 기준에 적합여부 점검

❍ 점검방법 : 소방시설관리업자의 기술인력이 대상시설에 대한 전수점검

- 점검업체 : (주)승화엔지니어링  대표 허재길

- 점 검 자 : 이상현 부장 외 3명

Ⅳ		행정사항

❍ 종합정밀점검 실시 안내

- 자동화재탐지설비 인위적 조작시 경종 동작에 따른 동요가 없도록 메일 및 SNS(네이버밴드) 등으로 사전 공지

❍ 점검결과 보고

- 점검실시 결과에 대한 총평

- 지적사항이 있을 시 조치결과 및 향후 조치계획

❍ 점검결과보고서 제출

- 점검일로부터 30일 이내에 관할 서초소방서에 제출