	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	차고문 고장 발생 보고(구조대)

1. 소방행정과-18738(2013.12.31.)호『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 구조대 차고문이 장시간 사용으로 인한 고장발생되었으니 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

고장 일시	차고문	고장 내역	발생 개요	사 전 점검자
2014.10.13.(월)	구조대 차고문	리프팅 베어링, 가이드 로라 고장 및 하단 판넬 프레임 탈락	장기간 사용으로 인한 부품노후	블루코스텍 A/S직원

붙 임 : 차고문 고장 발생 부위 사진 1부.  끝.

	구조대장
담당자	신현민		2팀장	강상희		구조대장	10/13 정각현
협조자
시행	구조대-3097	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동) 마포소방서 구조대	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	715-4119	/전송	02-3275-3119	/	hyoun119@seoul.go.kr	/	대시민공개