【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-2192
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장			결재
김영민		안길찬	10/13 박기석
협 조
	주무관				양영민

건 명	송수펌프동외 1개소 계측제어시스템 구매설치		요청기관	강북아리수정수센터
산출금액	248,687,000원
제조(수리) 기 간	계약일로부터 40일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2014. 10
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 정수시설과 ․ 작 성 자 : 김영민 (전화번호 : 3146-5872)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	송수펌프동외 1개소 계측제어시스템 구매설치	상수도사업비용,영업비용, 정수비,수선유지교체비				248,687
○ 제조(수리)개요 - 소프트웨어 프로그램비 1식 - 송수펌프 압력전송반 1식 - 정수지 유출밸브제어반 2식 - 정수지 유입밸브제어반 2식 - 배관배선 포설 1식
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	강북아리수정수센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	송수펌프동외 1개소 계측제어시스템 제작구매설치	◦ 수 량 :	1식
◦ 규 격 :		◦ 제조기간 :

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비				102,815,514	45.47%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				102,815,514	45,47%
	노무비	직접노무비				83,997,789	37.15%
		간접노무비				5,102,758	2.26%
		소 계				89,100,547	39.41%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비				8,853,733	3.92%
		소 계				8,853,733	3.92%
일반관리비 ( )%						11,072,096	4.90%
이 윤 ( )%						14,238,110	6.30%
총 원 가						226,080,000	100%
부 가 가 치 세						22,608,000
총 계						248,687,000