보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김덕만	최양주	10/13 代최양주

	명에 의하여 2014년 하반기 소형물탱크 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 10. 13.
복명자 : 지방기계운영주사보 성명 : 김 덕 만

제 목 : 저수조 위생관리 실태 점검

□ 방문 현황

○ 점검 일시 : 2014. 10. 13

○ 점검 대상 : 소형저수조

○ 소 재 지 : 강서구 화곡본동 27-21******

○ 점 검 자 : 보고자 외 시민평가단 2인(변순주, 최영자)

□ 점검 결과

○ 화곡본동 24-275 : 위생상태 양호

○ 화곡본동 51-23 : 직결급수전환

○ 화곡본동 27-21 : 관리자 부재로 점검 불가

○ 건축물 관리자 교육 :  관계없음

○ 기타 사항 첨부 서류 참조

붙 임  1. 14년 저수조위생관리실태점검결과(소형물탱크) 1부.  끝.