투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리원
(경유)
제목	업무지시전 (934정거장 구조물 12SPAN 측벽파일 간섭에 따른 변경시공 실정보고에 따른 보완 요청)

1. 벽산(엔) 제920감리-14-403호(2014.10.06.)와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 934정거장 12SPAN 측벽 구간(TYPE-F1, F3) 파일 간섭에 따른 변경시공을 위한 실정보고에 대하여 다음과 같이 보완 요청합니다.

가. 보완 요청 내용

1. 당초 설계대로 시공 및 보완시공에 대한 비교 검토서

2. 설계사 및 기술지원감리 검토서 등.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							성원배			궤도과장					10/13 홍숭희
협조자
시행			도시철도토목부-11103									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 서울시청 남산별관 4층															/
전화		02-772-7222						/전송			02-772-7307					/	parandal@seoul.go.kr												/	대시민공개