투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 협의 회신(삼성동 114-8번지)

1. 귀 구의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2.  건축과-35253(2014.10.1)호와 관련하여 서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사 현장과 인접한 삼성동 114-8번지 건축허가(설계변경)에 대하여  아래와 같이 협의 회신합니다.

가. 협의 회신

○ 신축공사의 굴착, 가시설설치 및 해체 등 단계별 시공시 유해한 변위와 과도한 응력이 발생치 않도록 철저한 시공관리 필요.

○ 지반 굴착으로 인한 지하철 터널구조물의 변형 상태를 항상  관찰할 수 있도록 계측관리 철저히 시행.

○ 신축건물 완료 후 기존시설물에 설치된 계측결과를 면밀히   관찰하여 수렴여부를 확인한 후 계측 종료할 것.

○ 지하철건설 관계자(감리자, 시공사)와 협의사항 준수 및 긴밀히 협의하여 공사시행.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장대성		토목3과장	김상우		도시철도토목부장	전결 10/13 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-11109	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85)	/
전화		/전송	02)772-7306	/		/	대시민공개