함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2014년 추석 대비 취·정수장 시설물 안전점검 지적사항 결과 보고

1. 생산관리과-9554(‘14.9.3)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 『2014년 추석대비 취·정수장 시설물 안전점검 결과 알림』과 관련 지적사항에 대한 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

연번	지적사항	조치사항	비고 (완료일자)
1	배출수동 전기실 임시 사용개구 차단		‘14.9.18
2	응집6지-1열 구동축 마모로 소량누수		‘14.9.18

.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	박광수		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	10/13 오세영
협조자
시행	정수시설과-2444	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5480	/전송	02-3146-5409	/	mylu81@seoul.go.kr	/	대시민공개