		강남수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로81길 69, 청담동 141-1, 실누수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022228027	고객접수번호	1002014038409
수용가명		민원신청일	2014년 10월 13일
수용가주소	*************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	***********
계량기구경	50mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19940628	기물번호	J1000001706
현장방문일시	13시 20분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 누수로 인하여 관리실 설비업체 점검, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					10/13 최임봉
협조자
시행			급수운영과-21035										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)