	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설 및 보수완료에 따른 검사 계획

1. 재난관리과-4974(2014.10.13.) 『2014년 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 검사 알림(금천구)』 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리안전센터 금천구 관내 2014년 소방용수시설 신설 및 보수공사 완료 통보되어 다음과 같이 확인 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2014. 10.10 ~ 10.19(10일간)

나. 검사대상 : 총 4개소(신설3,보수1)

다. 검 사 자 : 2팀 주간근무자(펌프차활용 검사)

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 신설·보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 10. 20(월)한 보고하기 바랍니다.

붙임 : 1. 2014년 금천구 소화전 신설-보수 현황  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	신동철		진압1대장	이동조		센터장	10/13 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-4721	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yechan007@seoul.go.kr	/	대시민공개