고장 발생 보고서(에어컨)
문서번호	현장지휘대-9144	결재	담당자	지휘2팀장	현장지휘대장
등록일자
			송선호	최광수	10/13 강경철
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	에어컨	관리부서		현장지휘대
고 장 일 시	2014.10.13. 10:00	장 소		상황실
모델명	LG 에어컨 C-180S
조 치 사 항	AS 센터 고장 수리 및 견적 문의함
원인 및 상태	잦은 사용과 노후로 인한 실외기 고장
담당자 의견	고장 수리 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 13일 담당자 계급 소방장 성명 송 선 호 (인) 영등포소방서장 귀하