다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	종로구청장(주택과장)
(경유)
제목	무악제2구역재개발 사업시행(변경)인가 신청에 따른 협의 회신

1. 종로구청 주택과-29262(2014.9.22.)호 및 도로관리과-14579(2014.9.29)

호와 관련입니다.

2. 무악제2구역주택재개발 사업시행(변경)인가 신청에 따른 협의와 관련  소음측정한 결과를 아래와 같이 통보하며,

가. 서대문 독립공원 표지판 앞 (주간67,야간 66)

나. 주택재개발 사업 예정지역 내 (주간 51, 야간46) - 측정지점과 도로사이에 건물들이 방음벽 역할을 함

3. 따라서 추후 아파트 건립 후에 소음으로 인한 민원이 예상될 수 있음으로 실외소음도 기준(65㏈)미만 및 6층이상 실내소음도가 45(㏈) 이하가 유지되도록 조치하여 주시기 바랍니다.    끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박성록		도로안전시설팀장	김순수		도로관리과장	10/13 이택근
협조자
시행	도로관리과-15306	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과	/
전화	02-2133-8177	/전송		/		/	대시민공개