문서번호	급수운영과-24337
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박용석		유인행	10/13 조면행
협조

사급자재 공급원 승인 검토보고

(신월 빗물저류배수시설 공사구간내 상수도관 이설공사)

2014. 10

사급자재 공급 승인 검토 보고

서울시도시기반시설본부에서 추진중인『신월빗물저류배수시설등 방재시설 확충공사』와 관련 상수도 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 신월빗물저류배수시설등 방재시설 확충공사

나. 공사위치 : 신월1동 92-2번지 일대

다. 공사개요 : D=500mm, L=100m

라. 공사기간 : 2014.10. ~ 2014.12.

마. 시 공 자 : 현대건설(주)

바. 시 행 청 : 서울시도시기반시설본부 방재시설부

□ 검토 내용

연번	품 명	규격(mm)	제조회사명	KS 여부	KC 여부	검토 의견	비고
1	닥타일주철관	80~800mm	㈜신안주철	KS D 4311 (2013.4.30.)	2011.05.25. (KCW-2011-0014)	적정
2	닥타일주철이형관외 (에폭시분체도장)	80~600mm	㈜세계주철	KS D 4308 (2013.08.07.)	2013.06.20 (KCW-2013-0218)	적정
			세창주철공업(주)	KS D 4308 (2013.3.9.)	2011.05.26. (KCW-2011-0015,16)	적정
3	KP이음관	80~600mm	㈜세계주철	KS D 4308 (2013.08.07.)	2013.06.20 (KCW-2013-0218)	적정
			세창주철공업(주)	KS D 4308 (2013.3.9.)	2011.05.26. (KCW-2011-0015,16)	적정
4	KP메커니컬조인트 (볼트,너트)	80~600mm	삼창주철공업(주)	KS D 4308 (2006.06.21.)	KC 기준없음	적정
5	소프트밸브 버터플라이밸브 급속공기변	100~500mm	㈜삼진정밀	KS B 2333 (2009.12.04)	2012.04.9. (KCW-2012-0092)	적정
6	수도용고무링	80~600mm	신한고무(주)	KS M 6613 (2005.12.30)	2013.02.21. (KCW-2013-0060)	적정
			㈜남호특수고무	KS M 6613 (2011.11.21)	2013.01.17. (KCW-2013-0017)	적정
7	점토벽돌	190*90*57	이화산업(주)	KS L 4201 (2013.05.14)	KC 기준없음	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공시 사용승인된 자재를 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 발주청(서울시도시기반시설본부) 및 시공사에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서(별도 첨부) 각1부.  끝.