화재방어 검토회의 결과보고(2014.10.09 평창동 건우빌라 지층 화재)
문서번호	신영119안전센터-4649	결재	★담당자	진압1대장
수 신	내부결재		김관호	10/13 조정래
접수번호

화재번호	2014-10********		안전센터명		신영119안전센터			센터장	진원동(특휴)
검토 일시	2014.10.13 18:30~19:00		참석 인원		6			1팀장	조정래
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.10.09. 16:33		16:33		16:36			16:40	17:20
	위 치	종로구 평창문화로 92-9(평창동 202-15)건우빌라 D동 지하1층
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	22대(지휘차1,팜프5,탱크6,구급2,기타9)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	-현장에 도착시 현관 출입문 및 반대편 창문을 통하여 검은 연기가 관측되어 큰수관(65mm) 3본을 연장하여 창문 시건해제후 창문으로 내부 진입, 책상위 노트북 컴퓨터에서 화염 및 검은 연기 관측되어 화염에 집중 방수, 화재 완전진압 후 송풍기 활용 연기배출과 수선피해방지에 조치함. -수손피해 대비하여 화점에만 집중방수 및 화재 주변 안전조치함.
	소방용수 점유․사용량	- 귀소후 신영119안전센터에서 물 보수함.
	인명구조 활동상황	- 건우빌라 D동 지층 현장도착시 지층 및 상층부 주민들 모두 대피한 상황으로 인명검색만 실시함.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 화재발생장소는 빌라주택으로 현장진입도로가 다소 협소함.
	대 책 (개선방안)	- 상시 소방대상물 도상훈련 , 관내 소방순찰로 지리파악 및 위험 예지훈련 실시 철저 - 차량부서시 고임목 안전장치 철저 - 대원들 현장활동시 안전장구 착용 철저

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도