다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	공기호흡기용 공기충전기 소모품(오일 및 필터) 교환 완료 보고

1. 관련문서

가. 119특수구조단-22014(2014.10.13.)호「물품검사(수)조서(공기충전기 소모품)」

나. 119특수구조단-21557(2014.10.7.)호「공기호흡기용 공기충전기 소모품(오일 및 필터) 교환 계획」

2. 우리 단에서 관리·운용중인 공기호흡기용 공기충전기 소모품 교환을 다음과 같이 완료하였기에 보고합니다.

가. 건명 : 공기호흡기용 공기충전기 소모품(오일 및 필터) 교환

나. 품명 및 수량 : 오일 등 12종 17점

다. 대상 : 공기충전기 4대 (※교환주기 : 6개월 또는 50시간 사용시)

각 대별 구분별	교 환 대 상
	특수구조대	여의도수난구조대	뚝섬수난구조대	반포수난구조대
위 치	도봉구 도봉로 666	영등포구 여의서로 94	광진구 강변북로 26	동작구 동작대로 335-1
공기충전기 종류 (제조사)	MSF-1600KFI (엠에스엘)	MSF-1500 (엠에스엘)	MSF1600KFI12 10HP (엠에스엘)	MSF1600KFI12 10HP (엠에스엘)
제조납품일자	2011. 7. 6	2003. 4. 18	2013. 6. 5	2013. 6. 5
소모품 교체일 (교체내역)	2014. 10. 8. 필터 및 오일 교환	2014. 10. 8. 필터 및 오일 교환	2014. 10. 8. 필터 및 오일 교환	2014. 10. 8. 필터 및 오일 교환

라. 교환방법 : 각 대별 순회방문 교환

마. 소요금액 : 금2,706,000원(금이백칠십만육천원)

바. 예산과목 : 소방화재 안전,보조장비 보급/소방화재 안전·보조장비

보급 및 유지관리/사무관리비 ⇒ 장비관리팀 협조

사. 결재방법 : 신용카드 결재

아. 구매업체 : 엠에스엘파이어(대표:윤종호, 031-826-7144)

- 소재지 : 경기도 의정부시 신흥로240번길 26

1314(의정부동, 동양레쉬빌2제13층)

붙임 : 1. 공기충전기 소모품 교체작업 사진 1부

2. 카드매출전표(영수증) 1부.  끝.

담당자	채승우		행정지원팀장	최태근		119특수구조단장	10/13 최응섭
협조자
시행	119특수구조단-22038	(		)	접수		(		)
우	100-250	중구 퇴계로 26길 52 (예장동 6-7) 4층 특수구조단	/
전화	02-3706-1914	/전송	02-3706-1919	/	csw119@seoul.go.kr	/	대시민공개