이산화탄소수불대장(2014.10.12)

주무관	정수과장
이경철	10/13 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						19,696	17,424	2,272	208톤
10/1		2,664	1,816	848		17,032	15,608	1,424
10/2		2,068	2,068	0		14,964	13,540	1,424
10/3		1,002	1,002	0		13,962	12,538	1,424
10/4		1,039	1,039	0		12,923	11,499	1,424
10/5		887	734	153		12,036	10,765	1,271
10/6		1,534	1,534	0		10,502	9,231	1,271
10/7		1,624	1,624	0		8,878	7,607	1,271
10/8		2,558	2,558	0		6,320	5,049	1,271
10/9	16,000(2차)	2,155	2,155	0		20,165	2,894	17,271	구매 :32톤 (2014-4회)
10/10		2,108	2,108	0		18,057	786	17,271
10/11		1,365	223	1,142		16,692	563	16,129
10/12		2,431	0	2,431		14,261	563	13,698
계	16,000	21,435	16,861	4,574