고압가스 수불부(10.10~12)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/13 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			19,753						16,681			12,407
10.01		0	19,753		0	497	290	787	15,894		2,910	9,497
10.02		0	19,753		0	508	342	850	15,044	19,000	2,860	25,637
10.03		0	19,753		0	548	347	895	14,149		2,405	23,232
10.04		0	19,753		0	487	226	713	13,436		2,442	20,790
10.05		0	19,753		0	448	256	704	12,732		2,924	17,866
10.06		0	19,753		0	470	256	726	12,006		3,199	14,667
10.07		0	19,753	6,300	0	428	278	706	17,600		3,256	11,411
10.08		0	19,753		0	441	231	672	16,928	19,000	3,214	27,197
10.09		0	19,753		0	430	273	703	16,225		3,555	23,642
10.10		0	19,753		0	438	238	676	15,549		3,512	20,130
10.11		0	19,753		0	424	251	675	14,874		3,309	16,821
10.12		0	19,753		0	425	225	650	14,224		2,771	14,050
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0		6,300	0	5,544	3,213	8,757		38,000	36,357