	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 소방안전대책 강조 알림

1. 예방과-7153(2014.5.4.)호 『건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 건축공사장 화재로 소중한 인명 및 재산피해가 반복적으로 발생하고 있기에 각 안전센터는 소방안전대책을 적극적으로 추진하여 주기시 바랍니다.

가. 기간 : 2014. 10월 ~ 2015. 4월

나. 대상 : 총 26개소(연면적 5,000㎡이상)

다. 주요내용

- 임시 소방시설 설치 적극 지도

※ 임시소방시설 : 가설 옥내소화전, 유도등(유도표지), 대형소화기 등

- 착공신고 대상 소방안전교육 실시(착공신고 후 2주 이내)

- 우레탄 발포 및 용접·용단작업 시 사전신고제 확행

※작업전 현지 출장교육(연면적 1만㎡이상)

- 공사장 화재감시자 지정,운영

- 공사장 현지적응 훈련(관할 119안전센터 현지적응 훈련) 반기1회

- 공사장 화재예방 순찰 강화(연면적 1만㎡이상) 1일2회

※ 화재예방 순찰시 관할 공사장 현장소장에게 안내문(붙임2) 배부

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 착공 소방안전교육 및 현 착공 대상에 대한 화재감시자 지정 현황 대장(붙임4,5)을 10월 17일(금)까지 예방팀으로문서 보고 해주시고, 추진 실적 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 건축공사장 현황(연면적5,000㎡ 이상) 1부.

2. 안내문 2부.

3. 건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 관련 사진 1부.

4. 건축공사장 화재감시자 현황 1부.

5. 용접 및 우레탄 작업 사전신고 및 교육대장 1부.

6. 소방시설 착공신고시 소방안전교육(서식) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	현동엽		예방팀장	최홍균		예방과장	10/13 권오선
협조자
시행	예방과-15864	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2237-6456	/전송	02-2238-1803	/	wangbang@seoul.go.kr	/	대시민공개